ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для расчета стоимости котельной

Контакты ответственного лица

(Необходимо для обратной связи)

| Ф.И.О. |  |
| --- | --- |
| Телефон |  |
| E-mail |  |
| Организация |  |
| Должность |  |

Данные объекта

(Для разработки решения с учетом специфики объекта)

| Город установки |  |
| --- | --- |
| Наименование объекта |  |
| Тип объекта | ● Жилое здание-□ (Многоэтажный жилой дом, коттедж, коттеджный поселок) ● Промышленный объект-□ (Производство, цех, ангар, гараж) ● Административное здание-□ (Офис, школа, детский сад, гостиница) |
| Тип заказчика | ● Государственный заказчик-□ ● Частный заказчик-□ |

Подбор оборудования

(Полное заполнение блоков с вопросами гарантирует быстрый и точный подбор оборудование и предоставление более выгодной цены)

| № | Вопрос | Ответ (□ или выделить - да, □ – нет) |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Назначение | ● Отопление-□ ● Технология-□ |  | ● Горячее водоснабжение-□ ● Производство пара-□ |  |
| 2 | Размещение | ● Рядом с отапливаемым объектом-□ (Удаленность от 0 до 5 м.) ● На удалении от отапливаемого объекта-□ (Удаленность 10 и более м.) ● На крыше здания-□ ● Внутри помещения-□ (Оборудование устанавливается на раме без утепленного корпуса для расположения внутри помещения) |  |  |  |
| 3 | Вид топлива | ● Газ-□ ● Дизельное топливо-□ ● Электричество-□ ● Отработанное масло-□ |  | ● Мазут-□ ● Печное топливо-□ ● Другое топливо ( ) |  |
| 4 | Общая теплопроизводительность (кВт, Мвт, Гкал/час) |  |  |  |  |
| 5 | Отопление | ● Температурный режим контура, С 95/70-□ (Подача/обратка) 115/95-□ (Подача/обратка) Другой температурный режим ( ) ● Количество веток________ Шт. (Ветка – это отдельный поток теплоносителя с собственной организацией циркуляции) ● Мощность контура_______ МВт ● Давление контура________ МПа | ● Вид контура Открытый ( без теплообменника)-□ Закрытый (с теплообменником) □ |  |  |
| 6 | Горячее водоснабжение | ● Температура ГВС, С 60-□ (Температура подачи) 45-□ (Температура подачи) 45-□ (Температура подачи) Другой температурный режим ( ) ● Потребление ГВС: Максимальная часовая _________________Л., МВт, Гкал/ч Среднечасовая _________________Л., МВт, Гкал/ч ● Мощность контура_______ МВт ● Давление контура________ МПа | ● Вид реализации ГВС Теплообменник-□ (Проточная система) Бойлер-□ (Накопительная система) |  |  |
| 7 | Технология (заполняется если заложено в проекте) | ● Температурный режим контура, С 95/70-□ (Подача/обратка) 115/95-□ (Подача/обратка) Другой температурный режим ( ) ● Количество веток________ Шт. (Ветка – это отдельный поток теплоносителя с собственной организацией циркуляции и одним температурным режимом) ● Мощность контура_______ МВт ● Давление контура________ МПа | ● Вид контура Открытый-□ Закрытый□ |  |  |
| 8 | Вентиляция (заполняется если заложено в проекте) | ● Температурный режим контура, С 95/70-□ (Подача/обратка) 115/95-□ (Подача/обратка) Другой температурный режим ( ) ● Количество веток________ Шт. (Ветка – это отдельный поток теплоносителя с собственной организацией циркуляции и одним температурным режимом) ● Мощность контура_______ МВт ● Давление контура________ МПа | ● Вид контура Открытый-□ Закрытый□ |  |  |
| 9 | Параметры теплоносителя | ● Исходная вода на входе в котельную Температура _________________°С Давление ___________ МПа ● Вид теплоносителя Вода-□ Антифриз-□ | ● Водяной объем системы _____________ м 3 |  |  |
| 11 | Гидравлическое сопротивление (Необходимо для подбора насоса циркуляции теплоносителя) | Система отопления __________ МПа Система вентиляции _________ МПа | Системы ГВС _________ МПа |  |  |
| 12 | Водоподготовка | ● Есть собственная-□ (Не требуется) ●Стандартный комплект-□ ● Индивидуальный подбор-□ (Требует заполнения химического анализа воды) |  |  |  |
| 13 | Химический анализ исходной воды (Заполняется для индивидуального подбора водоподготовки) | ● Содержание взвешенных веществ __________________________ мг/кг ●Прозрачность по шрифту (или кольцу) __________________________ см ● Общая жесткость _________________________ мкг-экв/кг ● Щелочность _________________________ мкг/кг ● Сухой остаток _________________________мг/кг | ● Значение рН (при t=25 °С) ___________________________ ● Содержание растворенного кислорода__________________ ______________________мкг/кг ● Содержание свободной углекислоты________________ ______________________мкг/кг ● Содержание масла и других экстрагируемых эфиром веществ ______________________мкг/кг ● Содержание соединений железа (в пересчете на Fe) ______________________мкг/кг |  |  |
| 14 | Дымовая труба | ● Наличие дымохода Используем существующий-□ Изготавливаем новый-□ ● Основные параметры Длина _______________________ мм, Диаметр _____________________ мм | ● Размещение дымохода Отдельно стоящий-□ На стене здания-□ |  |  |
| 15 | Степень автоматизации оборудования | ● Полуавтоматическая (ручное управление) -□ ● Автоматизация работы котельной -□ ● GSM оповещение -□ ● Погодозависимая автоматика -□ |  |  |  |
| 16 | Блок учета расходов | ● Топлива-□ ● Тепловой энергии-□ | ● Подпиточной воды-□ ● Электроэнергии-□ |  |  |
| 17 | Обеспечен6ие безопасности | ● Пожарная сигнализация -□ ● Сигнализатор утечки газа -□ ● Система пожаротушения -□ |  |  |  |
| 18 | Требуемые сроки на производство и установку | ● Срочно -□ (Через 1-3 мес.) ● Ближайшее время -□ (Через 3-5 мес.) ● На будущее -□ (Через 12-15 мес.) |  |  |  |

Заполненный опросный лист пришлите на е-мейл: ssa62@promav32.ru